Приложение №2

к Очередному (годовому) общему собранию

в период с 04.11.2025 по 04.12.2025

УТВЕРЖДЕНО

Очередным (годовым) общим собранием

членов ТСН "ПЕРВЫЙ"

Протокол №                   от

Председатель правления ТСН "ПЕРВЫЙ"

__________________ Бардукова М.В.

План работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД ТСН «ПЕРВЫЙ»

2026год

| № п/п | Вид работы | Срок выполнения/ /периодичность | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление жилищно-коммунальных услуг |  |  |
|  | Бесперебойное обеспечение собственников помещений коммунальными услугами (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, обеспечение работоспособности лифтов) | круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода) | Ч.1 ст.161 ЖК РФ; пп.В, п.3 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
| 1.1 | Проведение собрания членов ТСН - Отчет финансово-хозяйственной деятельности ТСН - Отчет ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности ТСН - Утверждение плана работы на год - Утверждение сметы на год - Утверждение тарифа на год | п.1-2 Первый - второй квартал текущего года / п.3-4 Четвертый квартал текущего года |  |
| 2. | Технический осмотр дома |  |  |
|  | Обход и технический осмотр дома (проверка исправности и параметров работы инженерных систем, состояние мест общего пользования, кровли и придомовой территории). Подготовка акта обследования дома и справки о необходимых средствах для проведения текущего ремонта | два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона) | П.2.1.1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) |
| 3. | Тепловой узел (система отопления и горячего водоснабжения) |  |  |
| 3.1. | Оповещение жильцов о дате отключении системы отопления | с момента опубликования распорядительного акта органом местного самоуправления |  |
| 3.2. | Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону (ревизия кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) | После отключения отопления до 15 сентября | Глава V Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 3.3. | Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание системы отопления | После отключения отопления до 15 сентября | -//- |
| 3.5. | Ремонт утепления трубопроводов в подвальных помещениях | по мере необходимости |  |
| 3.6 . | Сдача тепловой системы отопления надзорной организации и получение акта готовности теплового узла к отопительному сезону | До 15 сентября | -//- |
| 3.7. | Проведение работы по устранению самовольных переделок системы отопления | при выявлении | П.1.7. – 1.7.4. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 3.8. | Замена задвижек и кранов в системе отопления, ГВС и ХВС согласно дефектной ведомости | по мере необходимости |  |
| 3.9. | Капитальный ремонт | на основании решения общего собрания собственников помещений МКД |  |
| 4. | Система холодного водоснабжения |  |  |
| 4.1. | Профилактические осмотры систем холодного водоснабжения и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров), при необходимости устранение неисправностей | регулярно | СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации |
| 4.2 | Следить за недопущением отклонений давления ХВС | регулярно | Постановление №354 от 06.05.2011 |
| 5. | Электроснабжение |  |  |
| 5.1. | Протирка светильников в местах общего пользования | 2 раз в год | Глава 5.6. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 5.2. | Замена перегоревших электрических ламп внутренних светильников в местах общего пользования и наружного освещения | при выявлении |  |
| 5.3. | Проверка на нагрев контактов электрических щитов, при необходимости протяжка контактов | май |  |
| 5.4. | Проверка состояния коммутационной аппаратуры электрических щитов | апрель |  |
| 5.5. | Проверка состояния кабельных трасс и проводки силовой сети, сети освещения | июнь |  |
| 5.6. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замер сопротивления изоляции проводки |  |  |
| 5.7. | Наладка освещения в подвальных помещениях, на технических этажах и в мусорокамерах | май, июнь |  |
| 5.8. | Контроль состояния автоматических выключателей, при необходимости замена неисправных | май |  |
| 5.9. | Контроль состояния электроустановочных изделий (розетки, выключатели, светильники), расположенных в местах общего пользования, при необходимости ремонт или замена неисправных | постоянно |  |
| 5.10 | Энергетический осмотр для получения объективных данных об объеме используемых энергоресурсов, разработка перечня работ по энергосбережению. Доведение до собственников предложений по энергосбережению и энергоэффективности. | Раз в год | П.2 ст. 15 ФЗ№261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» |
| 5.11 | Пересмотр энергоэффективности дома | Раз в пять лет | П.2 ст. 15 ФЗ№261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности |
| 6. | Лифты |  |  |
| 6.1. | Техническое освидетельствование лифтов | ежегодно | Глава 5.10. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 6.2. | Страхование лифтов | По окончании действия страховки |  |
| 7. | Система вентиляции |  |  |
| 7.1. | Проверка целостности вентиляционных каналов | Февраль-апрель | Глава 5.7. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 7.2. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | Не реже 3 раз в год | П. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 |
| 7.3. | Прочистка вентиляционных каналов | Февраль-май | -//- |
| 8. | Кровля |  | Глава 4.6. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 8.1. | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости |  |
| 8.2. | Локальный ремонт мягкой кровли | по мере необходимости |  |
| 10. | Обслуживание и уборка подъездов |  |  |
| 10.1. | Замена разбитых стекол в окнах подъездов | по факту (в отопительный сезон незамедлительно | Приложение N 2 «Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования», утвержденные Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" |
| 10.2. |  |  |  |
| 10.3. | Ремонт и укрепление входных дверей |  |  |
| 10.4. | Проверка доводчиков на входных дверях |  |  |
| 10.5. | Обеспечение качественной и регулярной, в соответствии с договором, уборки лестничных клеток и мест общего пользования, в том числе: |  |  |
|  | а) подметание всех площадок / подметание лестничных маршей | 4 раза в месяц/ 1раз в месяц |  |
|  | б) мытье пола первого этажа | Ежедневно |  |
|  | в) мытье всех площадок / мытье лестничных маршей/протирка подоконников и дверей | 4 раза в месяц/ 1 раз в месяц/ 1 раз в квартал |  |
|  | г) генеральная уборка (мытье всех площадок и лестниц, подоконников, дверей, батарей, перил, мытье окон) | 2 раза в год весной/осенью |  |
| 10.6. | Содержание в чистоте стен в подъездах | постоянно |  |
| 10.7. | Чистка загрузочных люков ствола мусоропровода спецсредствами с последующей промывкой водой |  |  |
| 11. | Уборка придомовой территории |  | Глава 3.5. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 Постановление № 290 |
| 11.1. | Уборка мусорокамеры и придомовой контейнерной площадки | ежедневно |  |
| 11.2. | Очистка урн от мусора | ежедневно |  |
| 11.3. | Уборка в зимний период: |  |  |
|  | – очистка дорожек от свежевыпавшего снега | по факту |  |
|  | – подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки |  |
| 11.4. | Уборка в теплый период: |  |  |
|  | – подметание территории | 1 раз в сутки |  |
|  | – уборка мусора с газонов | 1 раз в сутки |  |
|  | – стрижка газонов | 2 раза в месяц |  |
|  | – поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в месяц |  |
|  | – стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 2 раза в год |  |
| 12. | Благоустройство территории |  | Глава 3.5. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 |
| 12.1. | Посадка газона на всей придомовой территории дома | апрель-сентябрь |  |
| 12.2. | Расконсервация поливочной системы на летний период | май |  |
| 12.3. | Консервация поливочной системы на зимний период | октябрь |  |
| 12.4. | Покраска бордюров и разметки на придомовой территории | май-июнь |  |
| 12.5. | Устройство цветочной клумбы на придомовой территории | апрель-сентябрь |  |
| 13. | Дополнительные услуги |  |  |
| 13.2. | Дезинфекция и дератизация | август-ноябрь | СанПин 2.1.2.2645-10 |
| 13.3. | Осмотры и обеспечение работоспособности пожарных лазов, проходов, выходов, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной и противодымной защиты. | июнь-октябрь | Постановление №290 п.27 Технический регламент ФЗ №23 от 02.07.2013 |
| 13.4 | Заключение договоров обслуживания пожарной системы | До апреля |  |
| 14. | Информирование собственников помещений |  |  |
| 14.1. | Обеспечение информирования собственников через информационные доски в каждом подъезде и с помощью сайта: – об изменениях по тарифам; – о насущных вопросах эксплуатации и управления; – о часах приема и работы руководства и сотрудников ТСН; – об аварийных ситуациях; – о проведении различных мероприятий; – о должниках по коммунальным и иным платежам | по мере возникновения (срок хранения 5лет) | Постановление №731 |
| 14.2. | Формирование ежегодного паспорта готовности домов в системе АИС ГЖИ | До 15 сентября |  |
| 14.3. | Размещение информации в системе ЕИАС ЖКХ | ежемесячно |  |
| 14.4. | Размещение информации в системе ГИС ЖКХ | ежемесячно |  |
| 14.5. | Раскрытие информации на www. reformagkh.ru |  | Приказ №124 02.04.2013 п.2 |
| 15. | Бухгалтерский учет и сбор платежей |  |  |
| 15.1. | Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по управлению домом (при применении УСН) | постоянно |  |
|  | СЗВ-М | Ежемесячно не позднее 15 числа месяца след. за отчетным |  |
|  | СЗВ-ТД | При наличии явления не позднее след.дня либо 15 числа(до конца 2025 г.) |  |
|  | СЗВ-СТАЖ | Единоразово по итогам года |  |
|  | 4-ФСС | Ежеквартально не позднее 25 числа при эл.документообороте |  |
|  | Расчет по страховым взносам | Ежеквартально не позднее 30 числа |  |
|  | 6-НДФЛ | Ежеквартально не позднее 31 числа |  |
|  | 2-НДФЛ | Ежегодно не позднее 1 марта |  |
|  | 22 ЖКХ (жилище) | Ежеквартально не позднее 30 числа |  |
|  | Сведения о среднесписочной численности сотрудников | До 20 января (планируют отменить) |  |
|  | Бухгалтерская отчетность | Ежегодно не позднее 31 марта |  |
|  | Декларация УСН | Ежегодно не позднее 31 марта |  |
|  | Статистическая отчетность по перечню из списка на сайте статистики (для каждой организации разный) |  |  |
|  | Подтверждение основного вида деятельности в ФСС | Ежегодно не позднее 15 апреля |  |
| 15.2. | Формирование квитанций на оплату платежей за обслуживание дома | 28-го числа каждого месяца |  |
| 15.3. | Контроль внесения собственниками помещений установленных обязательных платежей и взносов до 10 числа месяца, следующего за расчетным | ежемесячно |  |
| 15.4. | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСН | Первый квартал 2025г |  |
| 15.5. | Отчет в отдел субсидий с соц. защиту | ежемесячно |  |
| 16. | Текущий ремонт | на основании решения общего собрания членов ТСН/собственников помещений МКД |  |
| 16.1. | Проведение восстановительных работ по результатам весенне-осеннего осмотра | Январь-декабрь |  |
| 16.2. | Замена трубопровода и запорной арматуры системы горячего водоснабжения на техническом этаже | Май-август |  |
| 16.3. | Замена запорной арматуры системы ЦО в подвальном помещении | Май-август |  |
| 16.4. | Установка сирены пожарной сигнализации | Январь-апрель |  |
| 16.5. | Демонтаж тамбурных дверей деревянных, штукатурка, шпаклевка и покраска дверных проемов | Январь-апрель |  |
| 17. | Управленческая документация и делопроизводство |  | П.6 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 |
| 17.1. | Ведение реестра собственников помещений и реестра членов ТСН | постоянно |  |
| 17.2. | Ведение, хранение, восстановление технической документации по дому | постоянно |  |
| 17.3. | Учет технических паспортов квартир и свидетельств о праве собственности | постоянно |  |
| 17.4. | Учет трудовых договоров и должностных инструкций обслуживающего персонала ТСН | постоянно |  |
| 17.5. | Обучение по организации эксплуатации лифтов | Март | 548-ФЗ от 19.12.2022 |
| 17.6. | Исковые заявления в суд к собственникам, имеющим задолженность по платежам за 2 и более месяцев | по факту | п. Е п.6 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 |
| 17.7. | Организация аварийно-диспетчерской службы (если не заключен договор с АДС) | круглосуточно | Постановление Правительства от 15.05.2013 № 416, постановлением Правительства от 13.08.2006 № 491. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2018 № 331 |
| 17.8. | Учет заявлений собственников помещений | по мере поступления | Постановление №731 |
|  |  | Ответ на письменный запрос 20 дней |  |
| 17.9. | Обучение охране труда , проверка знаний при поступлении на работу | Для вновь принятых в течении месяца, далее по мере необходимости , но не реже 1 раза в три года | Постановление Мин.труда, Мин.обр. от 13.01.20031/29 Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний |